**AWF Kraków**

**al. Jana Pawła II 78**

**31-571 Kraków**

**Znak sprawy: K-2.381/21/BIP/2024**

 Kraków, 12.04.2024r

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych
(bez podatku VAT)**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Tel. 12 683 10 52

Adres poczty elektronicznej : zamowienia.publiczne@awf.krakow.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem: [**www.awf.krakow.pl**](http://www.awf.krakow.pl)

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm). Zamówienie zostaje udzielone w trybie dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto bez podatku VAT.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
	1. Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usług** **konserwacji układów chłodzących, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.**
	2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 1 do ogłoszenia**.
	3. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania częściowe.
	4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców; oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
2. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
	1. Dla każdego zadania częściowego Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. spełnia warunek doświadczenia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**.**
	2. **Dla zadania nr 1:**

4.2.1 **Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert świadczył usługi konserwacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych wskazanych w zadaniu nr 1 dla co najmniej dwóch podmiotów**.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu usług (**załącznik nr 5 do Ogłoszenia**)
i dowodów (np. referencje).

4.2.2 Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje co najmniej **3 osobami** wykonującymi przedmiot umowy, wskazanymi w wykazie osób, które powinny posiadać:

1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów – **co najmniej 1 z 3 osób.**
2. Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 i grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru – **wyłącznie dla 2 z 3 osób, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość, iż jedna osoba będzie miała uprawnienia na stanowisku dozoru, a druga na stanowisku eksploatacji.**
3. certyfikat F – GAZ o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj.dz. U. 2020 poz. 2065) - **co najmniej 1 z 3 osób.**
4. Aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia dla grupy urządzeń **MR.SLIM.** wydany przez Mitsubishi Electric Europe B.V. - **co najmniej 1 z 3 osób.**
5. Aktualny certyfikat/autoryzację serwisową na klimatyzatory VRF/Split/Multi/Sky Air na czynnik R32 i R410A firmy DAIKIN - **co najmniej 1 z 3 osób.**
6. aktualne badania BHP – **każda z 3 osób.**

Ocena spełniania w/w wymogu będzie dokonana na podstawie wykazu osób (**załącznik nr 4 do ogłoszenia**) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

**Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty kserokopie świadectw kwalifikacyjnych osób realizujących zamówienie.**

* 1. **Dla zadania nr 2**:

4.3.1 **Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert świadczył usługi konserwacji central basenowych CALOREX, wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych wskazanych w zadaniu nr 2 dla co najmniej dwóch podmiotów**.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu usług (**załącznik nr 5 do Ogłoszenia**)
i dowodów (np. referencje).

4.3.2 Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje co najmniej **2 osobami** wykonującymi przedmiot umowy, wskazanymi w wykazie osób, które powinny posiadać:

1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów – **co najmniej 1 z 2 osób.**
2. Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 i grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru – **każda z 2 osób przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość, iż jedna osoba będzie miała uprawnienia na stanowisku dozoru, a druga na stanowisku eksploatacji.**
3. certyfikat F – GAZ o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. DZ. U. 2017 poz. 1951 ze zm.) - **co najmniej 1 z 2 osób.**
4. aktualne badania BHP – **każda z 2 osób**

Ocena spełniania w/w wymogu będzie dokonana na podstawie wykazu osób (**załącznik nr 4 do ogłoszenia**) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

**Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty kserokopie świadectw kwalifikacyjnych osób realizujących zamówienie.**

* 1. **Dla zadania nr 3:**

4.4.1 **Wykonawca wykaże, ze posiada aktualny certyfikat lub autoryzacje firmy STULZ uprawniające do konserwacji i napraw przedmiotowych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.**

4.4.2 Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje co najmniej **2 osobami** wykonującymi przedmiot umowy, wskazane w wykazie osób, powinny posiadać:

1. Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 i grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru – **każda z 2 osób przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość, iż jedna osoba będzie miała uprawnienia na stanowisku dozoru, a druga na stanowisku eksploatacji.**
2. certyfikat F – GAZ o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 maja 2015 r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. DZ. U. 2017 poz. 1951 ze zm.) - **co najmniej 1 z 2 osób.**
3. aktualne badania BHP – **każda z 2 osób**

Ocena spełniania w/w wymogu będzie dokonana na podstawie wykazu osób (**załącznik nr 4 do ogłoszenia**) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

**Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty kserokopie świadectw kwalifikacyjnych osób realizujących zamówienie oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu lub autoryzacji.**

* 1. **Dla zadania nr 4**:

4.5.1 Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje co najmniej **2 osobami** wykonującymi przedmiot umowy, wskazanymi w wykazie osób, które powinny posiadać:

1. Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 i grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru –**dla każdej z 2 osób, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość, iż jedna osoba będzie miała uprawnienia na stanowisku dozoru, a druga na stanowisku eksploatacji.**
2. Autoryzację Serwisu Gwaranta (od producenta FRAPOL Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków) – **wyłącznie dla 1 z 2 osób.**
3. aktualne badania BHP – **każda z 2 osób.**

Ocena spełniania w/w wymogu będzie dokonana na podstawie wykazu osób (**załącznik nr 4 do ogłoszenia**) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

**Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty kserokopie świadectw kwalifikacyjnych osób realizujących zamówienie oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu autoryzacji.**

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**
	1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **12 miesięcy licząc od dnia 01.05.2024 roku**.
	2. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych podane są w tabeli załącznika **nr 1A, 1B, 1C , 1D** do ogłoszenia.
	3. Zakupu materiałów eksploatacyjnych do wymiany należy dokonać w terminach zgodnych z terminami przewidzianymi na wykonanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych – (**zał. nr 2A, 2B, 2C, 2D** do ogłoszenia).
2. **WYKONAWCA** **WRAZ Z OFERTĄ DOSTARCZY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | Formularz oferty – załącznik nr 2 do ogłoszenia |
| 2 | Kalkulacja ofertowa wykonania przeglądów konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D |
| 3 | Kalkulacja ofertowa wymiany materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D |
| 4 | Wykaz osób – załącznik nr 4 dla każdego zadania osobno |
| 5 | kserokopie świadectw kwalifikacyjnych  |
| 6 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |
| 7 | Parafowany projekt umowy – odpowiednio załącznik nr 3A, 3B, 3C, 3D |
| 8 | Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. |
| 9 | Kserokopie certyfikatu lub autoryzacje firmy STULZ (dla zadania nr 3) |
| 10 | Wykaz usług (dla zadania nr 1 i zadania nr 2) wraz z dowodami należytego wykonania (referencje) |
| 11 | Aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia dla grupy urządzeń MR.SLIM. wydany przez Mitsubishi Electric Europe B.V. (dla zadania nr1) |
| 12 | Aktualny certyfikat/autoryzację serwisową na klimatyzatory VRF/Split/Multi/Sky Air na czynnik R32 i R410A firmy DAIKIN |
| 13 | Autoryzację Serwisu Gwaranta (od producenta FRAPOL Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków) (dla zadania 4) |
| 14 | Zaparafowana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych – załącznik nr 8 do ogłoszenia |
| 15 | Zaparafowane oświadczenie – załącznik nr 9 do ogłoszenia  |

1. **SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ**
	1. W zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:mgr **Tadeusz Józefczyk, tel. 12 683 10 52**, e-mail:**tadeusz.jozefczyk@awf.krakow.pl**
	2. W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:mgrinż**. Grzegorz Gradoś, tel. 12 683 15 89**, e-mail: **grzegorz.grados@awf.krakow.pl**
2. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**
	1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na **jedno lub na dwa, trzy lub cztery zadania częściowe.**
	2. Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
	3. Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.
	4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
	5. Oferta musi być napisana w języku polskim**.**
3. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**
	1. Oferty należy składać do **dnia 19.04.2024** r. do godz. 10:00 w następującej formie:

 **Skan dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym lub zaufanym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy przesłać mailem na adres** **tadeusz.jozefczyk@awf.krakow.pl**

* 1. Otwarcie ofert odbędzie się **19.04.2024 r. do godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego AWF Kraków al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, pokój 305.
	2. **Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.**
1. **Opis sposobu obliczenia ceny**
	1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	2. **Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia** określonego w opisie przedmiotu zamówienia (w tym dojazdy) oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
	3. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 168).
	4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
	5. **Wykonawca wypełni wszystkie tabele i pozycje kalkulacji ofertowych (dotyczących przeglądów i zakupu materiałów) zawartych w odpowiednich załącznikach
	w zależności od zadania częściowego, na które Wykonawca składa ofertę. Następnie Wykonawca zsumuje kwoty wszystkich kalkulacji (tj. kalkulacja za przeglądy + kalkulacja za dostawę materiałów), a następnie tą sumę Wykonawca przeniesie do formularza oferty dla każdego zadania częściowego oddzielnie i tą cenę przyjmie Zamawiający do oceny ofert**. **Pominięcie jakiejkolwiek pozycji kalkulacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia**.
	6. **Zamawiający przyjmie do oceny ofert cenę brutto wpisaną w formularzu oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) za każde z zadań częściowych, na które Wykonawca składa ofertę.**
	7. Cenę należy podać w złotych polskich.
	8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
	9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. **KRYTERIUM OCENY OFERT**

11.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:
**cena 100%**

**Cena (koszt)**

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) \* 100

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof - cena podana w ofercie

1. **TERMINY PŁATNOŚCI**
	1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
	2. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia zawarte są w projekcie umowy.
2. **POSTANOWIENIA UMOWY**

**13.1** Istotne postanowienia umowy zawierają projekty umów, stanowiące załączniki do ogłoszenia nr: 3A, 3B, 3C, 3D odpowiednio dla danego zadania częściowego.

1. **WYBÓR OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
	1. Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnej z treścią niniejszego ogłoszenia, opisem przedmiotu zamówienia oraz najkorzystniejszej zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
	2. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zawartej umowy.
	3. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (BIP) informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielił zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

**Załączniki do ogłoszenia**:

* **załącznik nr 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**
* załącznik nr 2 - Formularz oferty
* Kalkulację ofertową przeglądów urządzeń i systemów do konserwacji stanowią odpowiednio **załączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D**.
* kalkulację ofertową materiałów eksploatacyjnych do wymiany stanowią odpowiednio **załączniki nr 2A, 2B, 2C, 2D.**
* Projekt umowy stanowi odpowiednio **załącznik nr 3A, 3B, 3C, 3D.**
* **załącznik nr 4 -** Wykaz osób stanowi **(dla każdego z zadań częściowych),**
* **załącznik nr 5 -** Wykaz wykonanych usług stanowi **(dla zadania 1 i 2),**
* **załącznik nr 6 -** Wzór protokołu z kontroli szczelności stanowi **(nie dotyczy zadania nr 4),**
* **załącznik nr 7 -** Wzór protokołu okresowej kontroli stanu technicznej wentylacji mechanicznej **stanowi (nie dotyczy zadania nr 4)**,
* załącznik nr 8 - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
* załącznik nr 9 – Oświadczenie nowa przesłanka wykluczenia

KOMISJA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | inż. Marek Guziec | Przewodniczący Komisji …………………………………… |
| 2.3.  | mgr Tadeusz Józefczykmgr inż. Grzegorz Gradoś | Sekretarz Komisji …………………………………………….Członek Komisji ……………………………………………… |

Zatwierdził w dniu 12.04. 2024. r.

**Kanclerz AWF w Krakowie**

**mgr Paweł Potoczek**