## Zadanie 1 wentylacja i klima
znak sprawy : K-2.381/…./BIP/2024
Zadanie nr 1 - Załącznik nr 1 A do ogłoszenia
Kalkulacja ofertowa
Wykonanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Miejsce zamontowania | Typ urządzenia | Producent | Ilość urządzeń | ilość konserwacji | pomieszczenie | Terminy przeglądów | Cena jednostkowa za jeden przegląd [PLN] brutto | Cena jednostkowa za jeden pomiar wydajnności [PLN] brutto | Koszt brutto [PLN] poz 5 x poz 6 x (poz 9 + poz 10)
1 | Zespół Pomieszczeń Naukowo Dydaktycznych AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Klimor - MCK 9P 32 000 m3/h | Klimor | 1 | 1 | pomieszczenie wentylatorni nr 07A | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
2 |  | Klimor - MCK 9P 29 000 m3/h | Klimor | 1 | 1 | pomieszczenie wentylatorni nr 016 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
3 |  | Klimor - 4 300 m3/h | Klimor | 1 | 1 | pomieszczenie wentylatorni nr 016 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
4 |  | VTS CV-A 1 / 3 600 m3/h | VTS | 1 | 1 | pomieszczenie wentylatorni nr 07A | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
5 |  | VTS CV-A 3 / 8 300 m3/h | VTS | 1 | 1 | pomieszczenie wentylatorni nr 07B | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
6 |  | VBW SKN /1500 m3/h | VBW | 1 | 1 | pomieszczenie wentylatorni nr 07A | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
7 |  | Rheem modu RBHA14J115UAA | Rheem | 14 | 1 | sale wykładowe | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
8 |  | Wentylator wywiewny - WVPB 25 | fabryka urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych "KONWEKTOR" | 2 | 1 | dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
9 | Czerpnia zewnętrzna świerzego powietrza obok Zespołu Pomieszczeń Naukowo Dydaktycznych AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 |  |  | 1 | 1 | teren AWF | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
10 | Pawilon A / Budynek Główny AWF Kraków al. Jana Pawła II 79 | Jednostka ścienna FTX71KV | DAIKIN | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 010 - sala narad | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
11 |  | Jednostka zewnętrzna dla FTX71KV | DAIKIN | 1 | 1 | Zewnątrz budynku - elewacja, strona poludniowa | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
12 |  | Mc Quay MCK020B/M4LCO20B | McQuay | 2 | 1 | Sala Rady Wydziału pom nr 205 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
13 |  | Mc Quay MCK020B/M4LCO20B | McQuay | 2 | 1 | Sala Posiedzeń Senatu pom nr 103 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
14 |  | Jednosta zewnętrzna ACSON H4L C20B AFCA 2,245 kW | ACSON | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 03 sala komputerowa | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
15 |  | Urządzenie kasetowe ACSON | ACSON | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 03 sala komputerowa | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
16 |  | Jednostka zewnętrzna HAIER 1UP0S2SJ2FA | HAIER | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 03 sala komputerowa | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
17 |  | Urządzenie kasetowe HAIER AB50S2SC1AFA | HAIER | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 03 sala komputerowa | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
18 |  | Jednostka zewnętrzna HINESE CA25YR03W | HINESE | 1 | 1 | Biuro osób niepełnosprawnych - parter | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
19 |  | Jednostka wewnętrzna HINESE CA25YR03G | HINESE | 1 | 1 | Biuro osób niepełnosprawnych - parter | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
20 |  | Klimatyzator przenośny |  | 5 | 1 |  | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
21 |  | CVP 1-P/NN-74A/7-7 | VTS | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 02 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
22 |  | FKD 80PO |  | 4 | 1 | Aula pomieszczenie wentylatorni nr 12 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
23 |  | Wentylator dachowy wyciągowy Systemair typ TFER 160 | Systemair | 1 | 1 | Sanitariaty w holu głównym | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
24 |  | wentylator kanałowy |  | 2 | 1 | Sanitariaty w "korytarzu technicznym" | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
25 |  | wentylator kanałowy |  | 2 | 1 | Sanitariaty na I piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
26 |  | wentylator kanałowy |  | 2 | 1 | Sanitariaty na II piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
27 |  | wentylator kanałowy |  | 2 | 1 | Sanitariaty na III piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
28 |  | wentylator kanałowy |  | 2 | 1 | Sanitariaty na IV piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
29 | Pawilon B / AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Wentylator dachowy wyciągowy typ TH-2000 |  | 2 | 1 | Pomieszczenia biblioteki | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
30 |  | Wentylator dachowy wyciągowy typ TH-800 |  | 2 | 1 | Sanitariaty | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
31 |  | CV-A1L/XH-2660 | VTS | 1 | 1 | Archiwum pomieszczenie wentylatorni nr 7C | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
32 |  | Jednostka zewnętrzna Carrier FB4ASX048/38YCX48 3,29 KW | Carrier | 1 | 1 | Pracownia Biokinetyki obok pawilonu nr IV | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
33 |  | Jednostka wewnętrzna Carrier (klimakonwektor) FB4ASF048 | Carrier | 1 | 1 | Pracownia Biokinetyki pawilon nr IV | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
34 | Pawilon Naukowo Dydaktyczny nr I AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na I piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
35 |  | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na II piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
36 |  | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na III piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
37 | Pawilon Naukowo Dydaktyczny nr II AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na I piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
38 |  | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na II piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
39 |  | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na III piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
40 | Pawilon Naukowo Dydaktyczny nr III AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na I piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
41 |  | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na II piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
42 |  | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na III piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
43 |  | wentylator dachowy CAPP.P 2-190/550S | Harman | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 02 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
44 |  | wentylator dachowy CAPP.P 2-190/550S | Harman | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 107 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
45 |  | wentylator dachowy chemoodporny LLABB 2-160/1300T, 1001835 | Harman | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 107 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
46 |  | Centrala wentylacyjna OnyX Sky 800 - 800 m3/h | Frapol | 1 | 2 | Centrala w pomieszczeniu nr 09 - przyziemie (dla wibroterapii pom. 016) | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
47 |  | Jednottka ścienna ASNW 1862EFO 5kW | Lg | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 209 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
48 |  | Jednostka zewnętrzna ASUW1862EFO 5kW | Lg | 1 | 1 | Dach pawilon III (dla pom. 209) | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
49 |  | Jednostka wewnętrzna LG Deluxe Smart Inwerter DM12RP.NSJo o mocy 3,5 KW | Lg | 1 | 1 | 206 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
50 |  | Jednostka zewnętrzna LG Deluxe DM12RP.UL2 o mocy 3,5 KW | Lg | 1 | 1 | Zewnątrz budynku przy Pawilonie nr3 - DACH | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
51 |  | Jednostka ścienna FTX50KV | DAIKIN | 2 | 1 | Pomieszczenie nr 113 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
52 |  | Jednostka zewnętrzna dla FTX50KV | DAIKIN | 2 | 1 | Zewnątrz budynku przy Pawilonie nr3 - GRUNT | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
53 |  | Jednostka ścienna FTX71KV | DAIKIN | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 107 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
54 |  | Jednostka zewnętrzna dla FTX71KV | DAIKIN | 1 | 1 | Zewnątrz budynku przy Pawilonie nr3 - GRUNT | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
55 |  | Jednostka sufitowa PLA-ZM140EA2 (gwarancja) | Mitsubischi | 3 | 2 | Pomieszczenie nr 02 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
56 |  | Jednostka zewnętrzna PUZ-ZM140YKA2 (gwarancja) | Mitsubischi | 3 | 2 | Zewnątrz budynku przy Pawilonie nr3 - GRUNT | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
57 | Pawilon Naukowo Dydaktyczny nr IV AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na I piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
58 |  | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na II piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
59 |  | wentylator kanałowy |  | 1 | 1 | Sanitariaty na III piętrze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
60 |  | Jednostka ścienna Deluxe 5kW DC18RQ | Lg | 1 | 1 | Pomieszczenie nr 306 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
61 |  | Jednostka zewnętrzna dla Deluxe 5kW DC18RQ | Lg | 1 | 1 | Zewnątrz budynku przy Pawilonie nr4 - DACH | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
62 | Pawilon Socjalny AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Mc Quay MCK 3P25 | McQuay | 1 | 1 | pomieszczenie nr 48 jednostka zewnętrzna na dachu | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
63 |  | wentylator kanałowy | Neovent TNI-125 | 2 | 1 | Sanitariaty na parterze | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
64 |  | wentylator wyciągowy VAM 767 | Aereco | 3 | 1 | Pomieszczenie nr 40 i 42 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
65 |  | Rekuperator podwieszany Mistral QN=600m3/h | Provent - Mistral P800EC | 3 | 2 | WC-męski (pom. 40) - 1 sz. Pom. 40 - 2szt. | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
66 |  | Jednostka wewnętrzna klimatyzator podstropowy ABYG36LRTA - 4,4KW | Fujitsu | 2 | 1 | Pom. 40 - 2szt. | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
67 |  | Jednostka zwenętrzna AOYG36LATT - 4,4KW | Fujitsu | 2 | 1 | Dach Pawilonu Socjalnego | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
68 |  | Jednostka wewnętrzna klimatyzator ścienny ASYG24LFCC-2,6KW | Fujitsu | 2 | 1 | Pom. 39 - 2szt. | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
69 |  | Jednostka zwenętrzna AOYG45LBT8 - 5,2KW | Fujitsu | 1 | 1 | Dach Pawilonu Socjalnego | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
70 | Hala Krytych Kortów TenisowychAWF Kraków al. Jana Pawła II 78 (budynek wielkopowierzchniowy) | Centrala wentylacyjna DOSPEL Deimos 1N-SA/1-1/P | DOSPEL | 1 | 2 | Sala Squash centarla wentylacyjna - pomieszczenie nr 06 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
71 |  | Agregat Acson A4LC40C FFFA | DOSPEL | 1 | 1 | jednostka klimatyzacyjna na dachu dla Sala Squash | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
72 |  | Aparaty grzew. DOSPEL "Gejzer" | DOSPEL | 5 | 1 | Hala | pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
73 |  | Aparaty went.DOSPEL typ Gejzer | DOSPEL | 5 | 2 | Hala | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
74 |  | Wentylatory dachowe |  | 4 | 2 | Hala | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
75 |  | Centrala wentylacyjna DOSPEL Erato 1/NW-213E/1-1 | DOSPEL | 1 | 2 | centarla wentylacyjna - pomieszczenie nr 06 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
76 | Pawilon Obsługi Stadionu Lekkoatletycznego AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Urządzenie ścienne PLFY-E40VCM-E | Mitsubishi VRF | 2 | 1 | pom. 120 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
77 |  | Urządzenie kasetonowe PLFY-P32VCM-E | Mitsubishi VRF | 1 | 1 | pom. 119 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
78 |  | Urządzenie kasetonowe PLFY-P63VBM-E | Mitsubishi VRF | 4 | 1 | pom. 105,107, 121 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
79 |  | Urządzenie kasetonowe PLFY-P40VCM-E | Mitsubishi VRF | 5 | 1 | pom. 01,101,118 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
80 |  | Urządzenie kasetonowe PLFY-P50VBM-E | Mitsubishi VRF | 3 | 1 | pom. 01,107,121 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
81 |  | Urządzenie kasetonowe PLFY-P50VCM-E | Mitsubishi VRF | 1 | 1 | pom. 015 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
82 |  | Urządzenie ścienne PKFY-P50VCM-E | Mitsubishi VRF | 1 | 1 | pom. 014 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
83 |  | Urządzenie ścienne PKFY-P25VBM-E | Mitsubishi VRF | 5 | 1 | pom. 111,112,113,114,115 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
84 |  | Urządzenie ścienne PKFY-P40VGM-E | Mitsubishi VRF | 2 | 1 | pom. 016 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
85 |  | Urządzenie ścienne KWX-18HRGI | Kaisai SPLIT | 1 | 1 | pomieszczenie komentatorów | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
86 |  | Urządzenia zewnętrzne KWX-18HRGO | Kaisai SPLIT | 1 | 1 | pomieszczenie komentatorów | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
87 |  | Urządzenia zewnętrzne 16,28 kW PUHY-P450YHM-A | Mitsubishi VRF | 1 | 1 | obok Pawilonu Stadionu Lekkoatletycznego | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
88 |  | Urządzenia zewnętrzne 13,23 kW PUHY-P400YHM-A | Mitsubishi VRF | 1 | 1 | obok Pawilonu Stadionu Lekkoatletycznego | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
89 |  | Wentylator wyciągowy przewodowy |  | 5 | 1 |  | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
90 |  | Centrala nawiewna typu RIS1900HE SALDA z nagrzewnicą elektryczną 15kW | SALDA | 1 | 1 | pomieszczenie nr 02 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
91 | Zespół Krytych Pływalni AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Klimatyzator kasetowy AUXB18LALH | Fujitsu | 5 | 1 | pom. 233,232,201,219 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
92 |  | Klimatyzator kasetowy typ AUXB24LALH | Fujitsu | 11 | 1 | pom. 201,202,203,204,205,219, 224 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
93 |  | Klimatyzator ścienny typ ASYA07LACH | Fujitsu | 10 | 1 | pom. 213,214,215,216,217,218,209,210,211,212 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
94 |  | Klimatyzator kasetowy AUXA30LALH | Fujitsu | 2 | 1 | pom. 111 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
95 |  | Klimatyzator kasetowy AUXB12LALH | Fujitsu | 1 | 1 | pom. 110 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
96 |  | Klimatyzator ścienny typ ASYA24LFC | Fujitsu | 1 | 1 | pom. 109 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
97 |  | Klimatyzator ścienny typ ASYA18LACH | Fujitsu | 2 | 1 | pom. 234 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
98 |  | Jednostka zewnętrzna 25 kW AJYA72LALH | Fujitsu | 1 | 1 | dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
99 |  | Jednostka zewnętrzna 31,5 kW AJYA90LALH (R000078) | Fujitsu | 1 | 2 | dach | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
100 |  | Jednostka zewnętrzna 37,5 kW AJY108LALH (R200043) | Fujitsu | 1 | 2 | dach | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
101 |  | Jednostka zewnętrzna 25kW AJYA72LALH (R200125) | Fujitsu | 1 | 2 | dach | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
102 |  | Jednostka zewnętrzna 37,5 kW AJ108LALH (R200375) | Fujitsu | 1 | 2 | dach | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
103 |  | Jednostka zewnętrzna AOYR24LFL 7,1 kW | Fujitsu | 1 | 1 | dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
104 | Obiekty przy ul. Śniadeckich 12 B | Wentylator wyciągowy okienny |  | 8 | 1 | hala sportowa + hala Judo | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
105 | Dom Studencki nr 1 AWF Kraków al. Jana Pawła II 80 | System multi split DAIKIN (gwarancja) | jed. Zew. 5MXM90N9 | 1 | 2 | Taras na parterze | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
106 |  |  | jed. Wew. FFA35A9 | 1 | 2 | Parter - pom. biur. Nr 14 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
107 |  |  | jed. Wew. FFA50A9 | 2 | 2 | Parter - sala konf. Nr 13 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
108 |  |  | jed. Wew. FFA25A9 | 1 | 1 | Parter - portiernia Nr 14 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
109 |  | System multi split DAIKIN (gwarancja) | jed. Zew. 5MXM90N9 | 1 | 2 | Elewacja na parterze | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
110 |  |  | jed. Wew. FFA50A9 | 1 | 2 | Parter - pom. Nr 03 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
111 |  |  | jed. Wew. FFA25A9 | 1 | 2 | Parter - pom. biur. Nr 06 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
112 |  |  | jed. Wew. FFA25A9 | 1 | 2 | Parter - portiernia Nr 07 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
113 |  | System multi split DAIKIN (gwarancja) | jed. Zew. 5MXM90N9 | 1 | 2 | Elewacja na parterze | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
114 |  |  | jed. Wew. FFA25A9 | 4 | 2 | Parter - pom. Nr 08,09,10,11 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
115 |  | System split DAIKIN (gwarancja) | jed. Zew. RXM25R9 | 1 | 2 | Elewacja na parterze | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
116 |  |  | jed. Wew. FTXM25R | 1 | 2 | Piwnica - serwerownia nr -2A | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
117 |  | System VRF DAIKIN (gwarancja) | jed. Zew. RXYQ14U | 1 | 2 | Dach | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
118 |  |  | jed. Zew. RXYQ12U | 1 | 2 | Dach | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
119 |  |  | jed. Wew. FTXM25R | 2 | 2 | Piętro 12 - sala zaj. Nr 1211 i 1202 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
120 |  |  | jed. Wew. FTXM25R | 8 | 2 | Piętro 12 - sala zaj. Nr 1205, 1206, 1207 i 1208 | przegląd nr 1 - pierwsza połowa maja 2024, przegląd nr 2 - pierwsza połowa listopada 2024 |  |  | 0
121 | Dom Studencki nr 2 AWF Kraków al. Jana Pawła II 82 | Wentylator dachowy oddymiający MOVO 4-500/9100T | Harman | 2 | 1 | Dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
122 |  | Centrala went. AF05 P40 | Frapol | 1 | 1 | Maszynownia - piwnica | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
123 |  | Centrala went. AF15 | Frapol | 1 | 1 | Dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
124 |  | Wentylator wyciągowy RM 125/250 d=125 | Harman | 2 | 1 | parter - WC damskie parter - WC męskie | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
125 |  | Wentylator wyciągowy RM 100/250 d=100 | Harman | 1 | 1 | parter - WC administracja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
126 |  | Wentylator wyciągowy ML 160/550 d=160 | Harman | 3 | 1 | piętro 1 - WC męskie piętro 1 - WC damskie piętro 1 - WC niepełnos. | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
127 |  | Wentylator wyciągowy ML 125/350 d=125 | Harman | 2 | 1 | piętro 12 - WC męskie piętro 12 - WC damskie | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
128 |  | Wentylator wyciągowy ML200/950 d=200 | Harman | 1 | 1 | pietro 13 - maszynownia wind | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
129 |  | Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem CAPP.P 2-250/1400EC | Harman | 1 | 1 | Dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
130 |  | wentylator kanałowy RM200/800 d=200 | Harman | 1 | 1 | piwnica - przedsionek wind | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
131 |  | kurtyna powietrzna AD215W | FRICO | 2 | 1 | weiścia do budynku - parter | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
132 |  | System multi split DAIKIN | jed. Zew. 5MXM90N | 1 | 1 | elewacja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
133 |  |  | jed. Wew. FCAG35B | 1 | 1 | parter - pom. 13 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
134 |  |  | jed. Wew. FCAG50B | 1 | 1 | parter - pom. 12 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
135 |  |  | jed. Wew. FFA25A9 | 1 | 1 | parter - portiernia | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
136 |  | System multi split DAIKIN | jed. Zew. 5MXM80N | 1 | 1 | elewacja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
137 |  |  | jed. Wew. FFA25A9 | 3 | 1 | parter - pom. 08, 10 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
138 |  | System multi split DAIKIN | jed. Zew. 5MXM80N | 1 | 1 | elewacja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
139 |  |  | jed. Wew. FFA25A9 | 3 | 1 | parter pom. 03, 06, 07 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
140 |  | System multi split DAIKIN | jed. Zew. 5MXM90N | 1 | 1 | Dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
141 |  |  | jed. Wew. FTXM25N | 4 | 1 | piętro 12 - sale dydaktyczne | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
142 |  | Klimatyzator DAIKIN | jed. Zew. RXM50N9 | 1 | 1 | Dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
143 |  |  | jed. Wew. FCAG50B | 1 | 1 | piętro 12 - sala dydaktyczna | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
144 |  | System multi split DAIKIN | jed. Zew. 5MXM90N | 1 | 1 | Dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
145 |  |  | jed. Wew. FTXM25N | 4 | 1 | piętro 12 - sale dydaktyczne | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
146 |  | System multi split DAIKIN | jed. Zew. 5MXM90N | 1 | 1 | elewacja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
147 |  |  | jed. Wew. FTXM25N | 3 | 1 | piętro 1 - sala dydaktyczna, pokój lektorów | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
148 |  |  | jed. Wew. FTXM20N | 1 | 1 | piętro 1 - pokój lektorów | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
149 |  | System multi split DAIKIN | jed. Zew. 5MXM90N | 1 | 1 | elewacja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
150 |  |  | jed. Wew. FTXM25N | 5 | 1 | piętro 1 - sale dydaktyczne, komunikacja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
151 |  | System multi split DAIKIN | jed. Zew. 5MXM90N | 1 | 1 | elewacja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
152 |  |  | jed. Wew. FTXM25N | 4 | 1 | piętro 1 - sale dydaktyczne | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
153 |  | System multi split DAIKIN | jed. Zew. 2MXM50M9 | 1 | 1 | elewacja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
154 |  |  | jed. Wew. FTXM25N | 2 | 1 | piętro 1 - sala dydaktyczne | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
155 |  | Klimatyzator DAIKIN | jed. Zew. RXM50N9 | 1 | 1 | Dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
156 |  |  | jed. Wew. FCAG50B | 1 | 1 | piętro 12 - sala dydaktyczna | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
157 |  | Klimatyzator DAIKIN | jed. Zew. RXM60N9 | 1 | 1 | elewacja | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
158 |  |  | jed. Wew. FTXM60N | 1 | 1 | piwnica - pom. 02 | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
159 | Dom Studencki nr 3 AWF Kraków al. Jana Pawła II 84 | Centrala went. VS-21-R-PH | VTS | 1 | 1 | taras XII p. | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
160 |  | Centrala went. VS-21-R-PH | VTS | 1 | 1 | maszynownia XIII p. | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
161 |  | Centrala went. VS-21-L-PH | VTS | 1 | 1 | wentylatornia - piwnica | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
162 |  | kurtyna powietrzna AD215W | FRICO | 2 | 1 | weiścia do budynku - parter | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
163 |  | Jedn. zewn. klimatyz. RXQ5P | DAIKIN | 1 | 1 | taras - parter | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
164 |  | Klimatyzator FXAQ50 | DAIKIN | 2 | 1 | serwerownia - piwnica | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
165 |  | Jedn. zewn. klimatyz. RQX10P | DAIKIN | 1 | 1 | taras XII p. | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
166 |  | Klimatyzator FXAQ40 | DAIKIN | 6 | 1 | XII p. sala wykładowa | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
167 |  | Jedn. zewn. klimatyz. RQX10P | DAIKIN | 1 | 1 | taras XII p. | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
168 |  | Klimatyzator FXAQ40 | DAIKIN | 6 | 1 | XII p. sala wykładowa | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
169 |  | Wentylator napowietrzający CGT/2-400-6/12-1,1 kW-400 V | Venture Industries | 1 | 1 | dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
170 |  | Wentylator oddymiający CVHT-10/10 odp. 400C/2h | Venture Industries | 3 | 1 | dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
171 |  | Wentylator dachowy Das-160 | UNIWERSAL | 19 | 1 | dach | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0
172 |  | Wentylator wyciągowy kanałowy | S&P TD-350 | 11 | 1 | Aneksy kuchenne od piętra I do XI | pierwsza połowa maja 2024 |  |  | 0 | netto
[9 empty] | suma | 0