## Zadanie 1 Went. i Klima.
znak sprawy : K-2.381/21/BIP/2024
Zadanie nr 1 - Załącznik nr 2A do ogłoszenia
Kalkulacja ofertowa
Wymiana wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.P. | Miejsce zamontowania | Typ urządzenia | Producent | Ilość urządzeń | ilość wymian materiałów eksploatacyjnych | Typ filtra | Rozmiar filtra | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Koszt brutto [PLN] poz 5. x poz. 6 x poz 9
1 | Zespół Pomieszczeń Naukowo Dydaktycznych AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Klimor - MCK 9P 32 000 m3/h | Klimor | 1 | 0 | Filtr kasetowy EU4 | 713 x 723 x 100 - 12 szt. |  | 0
2 |  | Klimor - MCK 9P 29 000 m3/h | Klimor | 1 | 1 | Filtr kasetowy EU4 | 713 x 723 x 100 - 12 szt. |  | 0
3 |  | Klimor - 4 300 m3/h | Klimor | 1 | 1 | Filtr kasetowy G4 | 945x545x100 - 1 szt. |  | 0
4 |  | VTS CV-A 1 / 3 600 m3/h | VTS | 1 | 1 | Filtr kieszeniowy EU4 | 592 x 592 x 200 - 2 szt. 592 x 287 x 200 - 2 szt. 287 x 592 x 200 - 2 szt. 287 x 287 x 200 - 2szt. |  | 0
5 |  | VTS CV-A 3 / 8 300 m3/h | VTS | 1 | 1 | Filtr kieszeniowy EU4 | 592x592x200 - 2szt. |  | 0
6 |  | VBW SKN /1500 m3/h | VBW | 1 | 1 | Filtr kasetowy EU4 | 395 x 576 x 50 - 1 szt. |  | 0
7 | Czerpnia zewnętrzna świerzego powietrza obok Zespołu Pomieszczeńnaukowo Dydaktycznych AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 |  |  | 1 | 1 | Filtr działkowy EU4 | 780 x 1550 x 100 - 6 szt. |  | 0
8 | Hala Krytych Kortów TenisowychAWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Centrala wentylacyjna DOSPEL Deimos 1N-SA/1-1/P | DOSPEL | 1 | 2 | Filtr kieszeniowy EU 4 | 287 x 287 x 200 - 1 szt. 592 x 287 x 200 - 1 szt. |  | 0
9 |  | Centrala wentylacyjna DOSPEL Erato 1/NW-213E/1-1 | DOSPEL | 1 | 2 | Filtr kieszeniowy EU 4 | 592 x 592 x 200 - 2 szt. |  | 0
10 |  | Filtry do aparatów grzewczo wentylacyjnych | DOSPEL | 1 | 0 | Filtr kasetowy EU 4 | G4 575 x 550 x 48 - 5 szt. |  | 0
11 | Dom Studencki nr 2 AWF Kraków al. Jana Pawła II 82 | Centrala went. AF05 P40 | FRAPOL | 1 | 1 | Filtr kieszeniowy | G4 592 x 287 x 360 - 2szt. F7 592 x 287 x 600 - 1szt. |  | 0
12 | Dom Studencki nr 3 al. Jana Pawła II AWF Kraków al. Jana Pawła II 84 | Centrala went. VS-21-R-PH | VTS | 1 | 1 | Filtr kasetowy | G4/EU4 873 x 360 x50 1 szt. G4 362 x 441x 50 - 2 szt. |  | 0
13 |  | Centrala went. VS-21-R-PH | VTS | 1 | 1 | Filtr kasetowy | G4/EU4 873 x 360 x50 1 szt. G4 362 x 441x 50 - 2 szt. |  | 0
14 |  | Centrala went. VS-21-L-PH | VTS | 1 | 1 | Filtr kasetowy | G4/EU4 873 x 360 x50 1 szt. G4 362 x 441x 50 - 2 szt. |  | 0
15 | Pawilon Naukowo Dydaktyczny nr III AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Centrala wentylacyjna OnyX Sky 800 - 800 m3/h | Frapol | 1 | 2 | Włóknina filtracyjna | G4 280x475 - 2szt. |  | 0
16 | Pawilon A / Budynek Główny AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | CVP 1-P/NN-74A/7-7 | VTS | 1 | 1 | Filtr kieszeniowy | G4 592x287x360 - 1 szt. |  | 0
17 | Pawilon Socjalny AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Rekuperator podwieszany Mistral QN=600m3/h (Provent - Mistral P800EC) | Provent | 3 | 2 | Lamelowe | G4 515 x 320 x 19 - 6 szt. |  | 0
18 | Pawilon B / AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Jednostka wewnętrzna Carrier (klimakonwektor) FB4ASF048 | Carier | 1 | 1 | Filtr kasetowy płaski | G3 627x495x19 - 1szt |  | 0
19 | Pawilon Obsługi Stadionu Lekkoatletycznego AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | Centrala nawiewna typu RIS1900HE SALDA z nagrzewnicą elektryczną 15kW | DOSPEL | 1 | 1 | Filtr kasetowy | G4 712x302x50 - 1szt. |  | 0 | netto
[8 empty] | suma | 0