## Zadanie 2 CALOREX-SWEGON
Znak sprawy : K-2.381/21/BIP/2024
Zadanie częściowe nr 2 załącznik nr 2B do ogłoszenia
Kalkulacja ofertowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych ( filtrów powietrza i pasków klinowych) do central
wentylacyjnych CALOREX oraz SWEGON zainstalowanych w Zespole Krytych Pływalni i Pawilonie Naukowo Dydaktycznym nr III, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
L.P. | Miejsce zamontowania | Typ urządzenia | Producent | Ilość urządzeń | ilość wymian filtrów powietrza | ilość wymian pasków klinowych | Typ filtra | Rozmiar filtra | Cena jednostkowa filtrów powietrza | Paski klinowe | Cena jednostkowa pasków klinowych | koszt wymiany filtrów powietrza brutto [PLN] poz. 5 x poz. 6 x poz 10 | koszt wymiany pasków klinowych brutto [PLN] poz. 5 x poz. 7 x poz 12 | Koszt brutto [PLN] poz. 13+ poz. 14
1 | Zespół Krytych Pływalni AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | HRD 20/1 V=1900m3/h | CALOREX | 1 | 2 | 1 | Filtr kasetowy G2 Filtr kasetowy G3 | 914 x 558 x 50 - 3 szt. 863 x 419 x 50 - 2 szt. |  | SPA1500 - 2 szt. SPA2057 - 4 szt. |  | 0 | 0 | 0
2 |  | HRD 20/2 V=1900m3/h | CALOREX | 1 | 2 | 1 | Filtr kasetowy G2 Filtr kasetowy G3 | 914 x 558 x 50 - 3 szt. 863 x 419 x 50 - 2 szt. |  | SPA1500 - 2 szt. SPA2057 - 4 szt. |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Delta 12/1 V=6900 m3/h | CALOREX | 1 | 2 | 1 | Filtr kasetowy G3 Filtr kasetowy G3 | 760 x 610 x 50 - 2 szt. 330 x 533 x 50 - 1 szt. |  | SPA1320 - 2 szt. SPA1000 - 2 szt. |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Delta 12/2 V=6900 m3/h | CALOREX | 1 | 2 | 1 | Filtr kasetowy G3 Filtr kasetowy G3 | 760 x 610 x 50 - 2 szt. 330 x 533 x 50 - 1 szt. |  | SPA1320 - 2 szt. SPA1000 - 2 szt. |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Delta 4 V=3000 m3/h | CALOREX | 1 | 2 | 1 | Filtr kasetowy G2 Filtr kasetowy G2 | 610 x 610 x 50 - 2 szt. 330 x 330 x 50 - 1 szt. |  | SPA825 - 1 szt. SPA1030 - 1 szt. |  | 0 | 0 | 0
6 |  | GOLD 20 DRX Centrala nawiewno-wywiewna z rotacyjnym wymiennikiem ze zintegrowaną automatyką V=5190 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 592 x 592 x 620 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  | GOLD 20 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=6720 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 592 x 592 x 620 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  | GOLD 08 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=3600 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 880 x 440 x 130 - 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  | GOLD 08 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=3600 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 880 x 440 x 130 - 1 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  | GOLD 25 DRX Centrala nawiewno-wywiewna z rotacyjnym wymiennikiem ze zintegrowaną automatyką V=5935 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 287 x 592 x 620 - 2 szt. 592 x 592 x 620 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  | GOLD 14 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=4480 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 592 x 592 x 620 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  | GOLD 14 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=3960 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 592 x 592 x 620 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  | GOLD 14 DRX Centrala nawiewno-wywiewna z rotacyjnym wymiennikiem ze zintegrowaną automatyką V=2980 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 592 x 592 x 620 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  | GOLD 04 DRX Centrala nawiewno-wywiewna z rotacyjnym wymiennikiem ze zintegrowaną automatyką V=790 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 355 x 425 x 335 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  | GOLD 20 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką.V=6700 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 592 x 592 x 620 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  | GOLD 20 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=6720 m3/h | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 592 x 592 x 620 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Pawilon Naukowo Dydaktyczny nr III AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 | PM LUFT GOLD 12 3,6 KW | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 355 x 425 x 335 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  | PM LUFT GOLD 08C 1121 13,1 KW | SWEGON | 1 | 2 | 1 | Filtr kieszeniowy EU7 (materiał filtracyjny z włókna szklanego) | 440 x 515 x 400 - 4 szt. |  |  |  | 0 |  | 0 | netto
[13 empty] | Razem | 0