| PROTOKÓŁ Nr ___________ okresowej kontroli stanu technicznego wentylacji mechanicznej |
| --- |
| Podstawa prawna | - art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j.) -PN-EN 12599 - Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji |
| Nazwa właściciela budynku: | Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78 |
| Nazwa budynku kontrolowanego: |  |
| Adres budynku kontrolowanego: |  |
| Data przeprowadzania kontroli instalacji wentylacji |  | Termin następnej kolejnej kontroli |  |
| Nazwa i rodzaj układu wentylacji w budynku: |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: |  |
| ZAKRES KONTROLI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
| Wymiana/czyszczenie filtrów powietrza. Odkażanie sekcji nawiewnej/wywiewnej oraz wymienników ciepła central wentylacyjnych środkiem grzybobójczym. Wzrokowa inspekcja jakości izolacji przewodów: rodzaj izolacji, jakość powierzchni izolacji, prawidłowość montażu izolacji na połączeniach przewodów, szczelność izolacji, obniżenie jakości, ewentualne zawilgocenie izolacji Przegląd elementów eksploatacyjnych (kontrola pasków klinowych, łożyskowania, mocowania wentylatora itp..) Kontrola i konserwacja przepustnic i siłowników, Kontrola zabezpieczeń elektrycznych oraz układu AKPiA Pomiar prądów pobieranych przez wentylator, Pomiar prądów pobieranych przez nagrzewnicę, Pomiar temperatury powietrza przed i za wymiennikiem ciepła, Oczyszczenie elementów końcowych (kratek anemostatów ), Kalibracja centrali Ocena skuteczności działania wentylacji (na podstawie pomiaru strumienia) zgodnie z normą Polską Normą PN-EN 12599 |
| UWAGI |
| __________________________________ _____________________________________ (podpis przedstawiciela użytkownika) (pieczęć i podpis osoby dokonującej kontroli) |