AWF Kraków

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Znak sprawy: K-2.381/26/BIP/2024

Kraków, 17.06.2024 r.

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup wraz z dostawą odczynników

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Osoba do kontaktu w zakresie formalnym: mgr Teresa Bajor, e-mail: teresa.bajor@awf.krakow.pl, tel. 12 683 10 52

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą wskazanych poniżej zestawów odczynników. 1. Zestaw nr 1 – ilość 5, Nazwa: MILLIPLEX® Human Adipokine Magnetic Bead Panel 1 - Endocrine Multiplex Assay Numer katalogowy: HADK1MAG-61K-01 Anality: Adiponectin Specyficzność gatunkowa: materiał pochodzenia ludzkiego Rodzaj próbki: surowica i osocze Czułość zestawu: oznaczona jako minimalne wykrywalne stężenia z policzonym podwójnym odchyleniem standardowym (minDC + 2SD) przy procedurze inkubacji całonocnej: 21 pg/mL) Zakres krzywej standardowej: 26-400,000 pg/mL Skład zestawu: - wybrane anality z panelu. Po 1 szt. każdego z wybranych analitów. - serum matrix 1 szt. - specjalnie wyselekcjonowana czysta surowica izolowana z koni, pozbawiona endogennego poziomu badanych analitów. - kontrole jakości sprawdzenia poprawnego działania panelu dla wszystkich badanych analitów, pozwalające na kontrolę niskich i wysokich stężeń - 2 szt. (QC1, QC2) - płytka 96-dołkowa, płaskodenna, czarna, z przezroczystym dnem, wykonana z materiału kompatybilnego z technologią kulek magnetycznych – 1 szt. - maty do przykrywania płytek – 2 szt. - mieszanka standardów dla wszystkich analitów– 1 szt., bufor do oznaczeń – 1 szt., bufor do płukania – 2 szt. (60 ml), mieszanka przeciwciał do detekcji wszystkich badanych analitów– 1 szt., streptawidyna-fikoerytryna – 1 szt., bufor do zawieszania kulek – 1 szt., ciemna butelka do mieszania kulek – 1 szt. 2. Zestaw nr 2 – ilość 5 Nazwa: Human Cancer Metastasis Biomarker Magnetic Bead Panel Numer katalogowy: HBNMAG-51K-08 Anality: IL-1B, IL-6, Leptyna, Osteocalcin, Osteoprotegenin (OPG), TNF-alfa, DKK1, Sclerostin (SOST) Specyficzność gatunkowa: materiał pochodzenia ludzkiego Rodzaj próbki: surowica, osocze, lizaty komórkowe i tkankowe, supernatanty Czułość zestawu: oznaczona jako minimalne wykrywalne stężenia z policzonym podwójnym odchyleniem standardowym (minDC + 2SD) przy procedurze inkubacji całonocnej. Analit MinDC+2SD IL-1β 1,9 pg/mL IL-6 2,9 pg/mL Leptyna 16,4 pg/mL Osteocalcin (OC) 114,7 pg/mL Osteoprotegenin (OPG 4,1 pg/mL TNFα 0,7 pg/mL DKK1 3,1 pg/mL Sclerostin (SOST) 67 pg/mL Zakres krzywej standardowej: Analit Zakres krzywej standardowej IL-1β 1-3,000 pg/mL IL-6 1-6,000 pg/mL Leptyna 49-200,000 pg/mL Osteocalcin (OC) 146-600,000 pg/mL Osteoprotegenin (OPG 98-400,000 pg/mL TNFα 0.24-1,000 pg/mL DKK1 5-20,000 pg/mL Sclerostin (SOST) 24-100,000 pg/mL Skład zestawu: - wybrane anality z panelu. Po 1 szt. każdego z wybranych analitów. - serum matrix 1 szt. - specjalnie wyselekcjonowana czysta surowica izolowana z koni, pozbawiona endogennego poziomu badanych analitów. - kontrole jakości sprawdzenia poprawnego działania panelu dla wszystkich badanych analitów, pozwalające na kontrolę niskich i wysokich stężeń - 2 szt. (QC1, QC2) - płytka 96-dołkowa, płaskodenna, czarna, z przezroczystym dnem, wykonana z materiału kompatybilnego z technologią kulek magnetycznych – 1 szt. - maty do przykrywania płytek – 2 szt. - mieszanka standardów dla wszystkich analitów– 1 szt., bufor do oznaczeń – 1 szt., bufor do płukania – 2 szt. (60 ml), mieszanka przeciwciał do detekcji wszystkich badanych analitów– 1 szt., streptawidyna-fikoerytryna – 1 szt., bufor do zawieszania kulek – 1 szt., ciemna butelka do mieszania kulek – 1 szt. 3. Zestaw nr 3 - ilość 5 Nazwa: MILLIPLEX® HUMAN METABOLIC HORMONE PANEL V3 Numer katalogowy: HMH3-34K-03 Anality: Active Ghrelin, C-peptide, Glucagon Specyficzność gatunkowa: materiał pochodzenia ludzkiego Rodzaj próbki: surowica i osocze, lizaty komórkowe i tkankowe, supernatanty z hodowli komórkowych Czułość zestawu: oznaczona jako minimalne wykrywalne stężenia z policzonym podwójnym odchyleniem standardowym (minDC + 2SD) przy procedurze inkubacji całonocnej: Analit MinDC+2SD (pg/mL) Active Ghrelin 15.0 C-peptide 17.0 Glucagon 10.0 Zakres krzywej standardowej: Analit Zakres krzywej standardowej Ghrelin 14-10 000 pg/mL C-peptide 27-20 000 pg/mL Glucagon 6,9 - 5 000 pg/mL Skład zestawu: - wybrane anality z panelu. Po 1 szt. każdego z wybranych analitów. - serum matrix 1 szt. - specjalnie wyselekcjonowana czysta surowica izolowana z koni, pozbawiona endogennego poziomu badanych analitów. - kontrole jakości sprawdzenia poprawnego działania panelu dla wszystkich badanych analitów, pozwalające na kontrolę niskich i wysokich stężeń - 2 szt. (QC1, QC2) - płytka 96-dołkowa, płaskodenna, czarna, z przezroczystym dnem, wykonana z materiału kompatybilnego z technologią kulek magnetycznych – 1 szt. - maty do przykrywania płytek – 2 szt. - mieszanka standardów dla wszystkich analitów– 1 szt., bufor do oznaczeń – 1 szt., bufor do płukania – 2 szt. (60 ml), mieszanka przeciwciał do detekcji wszystkich badanych analitów– 1 szt., streptawidyna-fikoerytryna – 1 szt., bufor do zawieszania kulek – 1 szt., ciemna butelka do mieszania kulek – 1 szt. 4. zestaw nr 4 – ilość 2 Nazwa: Zestaw do oznaczania zawartości białka całkowitego - Total Protein Kit, Micro Numer katalogowy: TP0100-1KT Zestaw do oznaczania białka całkowitego w roztworze oparty o metodę Bradforda z wykorzystaniem barwnika Brilliant Blue G. Czułość: 50 mg/dL 0.5 g/L Wielkość próbki: 50 µL Skład zestawu: Roztwór do barwienia – barwnik Brilliant Blue G, 0.35 mg/mL w kwasie fosforowym i metanolu, op. 120ml Gotowy roztwór wzorcowy białka ludzkiej albuminy o stężeniu 0.3 mg/mL w soli fizjologicznej z konserwantem, op. 5 mL Zgodnie z założeniami projektu badawczego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dostawca odczynników użyczy Zamawiajcemu na czas prowadzonych oznaczeń (około 30 dni) aparat Magpix do akwizycji danych po inkubacji i przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu. Z wyłonionym dostawcą odczynników zostanie zawarta umowa użyczenia.

III. TERMIN REALIZACJI Do 30 dni licząc od daty przesłania zamówienia.

IV. MIEJSCE DOSTAWY Zakład Fizjologii i Biochemii, III Pawilon budynek główny AWF w Krakowie, al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków. Przed realizacja dostawy Wykonawca uzgodni jej szczegóły (dokładne miejsce i czas dostawy) z osobą wskazaną w dokumencie zamówienia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca złoży: formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do ogłoszenia, podpisaną klauzulę o przetwarzaniu danych – załącznik nr 3 do ogłoszenia,

VI. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium: cena 100%

VII.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Zamawiający wymaga aby wraz z zamówieniem została dostarczona faktura.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać na załączonym formularzu oferty (skan podpisanego dokumentu) i przesłać Zamawiającemu do dnia 21.06.2024 roku do godz. 12:00 mailem na adres teresa.bajor@awf.krakow.pl Zamawiający wymaga, aby wykonawca przesłał skan podpisanych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, które wpłynęły po upływie powyższego terminu.

IX. WARUNKI DOSTAWY Zamawiający wymaga, by: Wykonawca przed dostawą ustali z osobą wskazaną w zamówieniu dokładne miejsce dostawy, dzień i godzinę - WARUNEK KONIECZNY. Bez wcześniejszego ustalenia terminu i godziny dostawy Zamawiający nie gwarantuje odebrania przesyłki. Przesyłki powinny być czytelnie oznaczone co do rodzaju materiału, temperatury transportu/przechowywania, itp. pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy. Wymagana jest czytelna nazwa i termin ważności odczynnika na każdym opakowaniu. Termin ważności (przydatności) każdego odczynnika w dniu dostawy (data dostawy) do Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu przydatności tego odczynnika określonego w dniu produkcji przez producenta. Dostawa musi być zrealizowana w terminie podanym w ogłoszeniu, w sposób niegenerujący dodatkowych kosztów dla zamawiającego, warunkujący prawidłowe i bezpieczne dostarczenie zamawianego produktu, a także jego przechowywanie. W przypadku zamawiania asortymentu rzadko sprowadzanego lub takiego, który wymaga sprowadzenia z dodatkowego źródła (np. od Producenta) czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku braku odczynników odpowiadających wymaganemu okresowi gwarancji, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub maila, każdorazowo potwierdzonego na piśmie. Zamawiający może zaakceptować proponowany okres gwarancji lub wydłużyć Wykonawcy termin dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego o nową partię towaru. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych odczynników, Zamawiający niezwłocznie zgłosi pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego odczynnika na odczynnik wolny od wad, na własny koszt, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Wykonawca musi zapewnić doradztwo w sprawach technicznych, aplikacyjnych, związane z kupowanymi produktami, świadczone przez Wykonawcę posiadającego autoryzację producenta odczynników do świadczenia takiego serwisu.

X. WYBÓR OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Oferta musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Realizacja dostawy nastąpi na podstawie zamówienia przesłanego przez Zamawiającego mailem. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (BIP) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/ informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielono zamówienia, albo informacje o nieudzieleniu tego zamówienia.

Załącznik:

- Formularz oferty   - załącznik nr 1.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 2.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych – załącznik nr 3.

Zatwierdzam:

Kanclerz AWF w Krakowie

mgr Paweł Potoczek